FORMULARIO 2: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

| Identificación de la solicitud de información | Número de Solicitud: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Número de Cliente: |  |
|  | Fecha de la solicitud: |  |
|  | Fecha de la respuesta: |  |
| Datos del Solicitante |
| Persona natural o representante legal de persona jurídica | Nombre completo |  |
|  | R.U.N. |  |
| Persona jurídica | Razón Social |  |
|  | R.U.T. |  |
| Información Técnica |
| Conexión | Propiedad empalme | Cliente □ Empresa Distribuidora □ |
|  | Capacidad del empalme | _____________ [kVA] |
|  | Tipo de empalme | □ monofásico □ trifásico |
|  | Opción tarifaria del cliente |  |
|  | Identificación Transformador de Distribución Asociado: | ID: Tensiones:___/___[kV]; Potencia:____[kVA] |
|  | Listado de Usuarios o Clientes Finales ya conectados o con SC aprobada para el transformador de distribución asociado | Tecnología1 | Conexión: 3ɸ 1 ɸ | Capacidad Instalada: |
|  |  | 1. A, B, C o D. 2. A, B, C o D. | □ □ □ □ | _______ [kW] _______ [kW] |
| Datos de la red: | Tipo de red BT: | 3ɸ □ 2 ɸ □ 1 ɸ □ |
|  | Potencias de Cortocircuito para diseño: | 2: _________[kVA] |
|  |  | 3: _________[kVA] |
|  |  | 4: _________[kVA] |
|  | Demanda Mínima: | En horas con sol: _________ [kW] En horas sin sol: _________ [kW] Zona geográfica: 1□ 2□ 3□ 4□ |
| Capacidad Instalada Permitida: | ______[kW], para sistemas tipo1: A□ B□ C□ D□ |
| En caso de dudas contactar a: Nombre: Teléfono: E-mail: | ____________________________ Nombre, cargo y firma del responsable de la información |
| 1: A, B, c o D: A. Sistemas fotovoltaicos sin capacidad de inyectar energía a la red a partir de algún sistema de almacenamiento de energía; B. Sistemas basado en inversores, excluyendo el anterior; C. Sistemas basados en máquinas sincrónicas; D. Sistemas basados en máquinas asincrónicas. |
| 2: : nivel de cortocircuito en el lado de baja tensión del transformador de distribución evaluado. |
| 3: : nivel de cortocircuito en el punto de conexión. |
| 4: : Potencia de cortocircuito en un punto ubicado al final del alimentador de BT al cual se desea conectar un Cliente, expresada en kVA. |